招 标 文 件

项目名称：波长色散X射线荧光光谱仪及辅助设备购置项目

招标人：内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司

2023年7月

总  目  录

招标公告

第一部分    投标人须知

第二部分    附件

第三部分    合同条款

第四部分    技术要求及规范

- 招 标 公 告

- 项目名称：波长色散X射线荧光光谱仪及辅助设备购置项目。现已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。招标人为内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司。

- 项目概况

  - 项目地址：内蒙古赤峰市新城区王府大街北地勘十院。

  - 项目名称：波长色散X射线荧光光谱仪及辅助设备购置项目。

  - 预算金额：1,900,000.00元，包括波长色散X射线荧光光谱仪、外部循环水、不间断电源、压片机、全自动熔样机，具体要求见招标文件第四部分 技术要求及规范。

  - 采购方式：公开招标。

- 投标人资格要求

- 2.1 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

- 2.2 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

- 2.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 2.4 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面承诺声明函（格式自拟）或具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的其他证明材料。

- 2.5 投标人为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用失信被执行人、重大税收违法失信主体。

- 2.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

- 2.7 本次招标不接受联合体投标。

- 2.8 已获本项目采购文件。

- 招标文件的获取

- 凡有意参加投标者，请于2023年7月5日至2023年7月17日，在内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司门户网站自行下载。

- 投标文件的递交

- 投标文件递交的截止时间：2023年7月17日下午17时30分。投标文件递交的地点：邮寄至内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司（504室）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 公告发布媒介

- 本项目招标公告在内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司门户网站发布。其它媒介转发无效。

- 联系方式

- 招 标 人：内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司

- 地    址：内蒙古赤峰新城区王府大街北地勘十院

- 联 系 人：尹利娟

- 电    话：0476-8301986 13948969933

- 邮    编：024005

- 开 户 行：农行赤峰松山红城分理处

- 账    号：05241301040002025

第一部分   投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

## 1、投标人须知附表

| 序 号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 招标人名称：内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司 招标人地址：内蒙古自治区赤峰市新城区王府大街北地勘十院 联 系 人：尹利娟 电 话：0476-8301986 13948969933 传 真：0476-8301987 邮政编码：024005 招标内容：波长色散X射线荧光光谱仪及辅助设备 |
| 2 |  | 交货时间: 合同签订并交付预付款后3-4个月内，不晚于2023年11月30号。 交货地点：内蒙古赤峰市新城区交通职业技术学院实训楼 付款方式：见第三部分10.4款 |
| 3 |  | 评标委员会构成：5人。 评标专家确定方式：由地勘十公司实验室代表、法务代表、财务代表、企管代表组成。 |
| 4 |  | 投标截止日期：2023年 7 月 17 日 17：30（北京时间） |
| 5 | 14.1 | 投标有效期：开标后90天 |
| 6 | 15.4 | 投标文件：正本一份，副本两份, 电子文档一份。 |
| 7 |  | 投标文件递交至：地勘十院办公楼504室 |
| 8 | 20.1 | 一、投标文件有下列情形之一的，招标机构不予受理： （1）逾期送达的或者未送达指定地点的； （2）未按招标文件要求密封的。 二、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理： （1）无投标的竞争性； （2）低于成本价竞标； （3）投标附有招标方不能接受的条件。 |

A    总  则

1.  合格投标人的范围

1.1 凡具有法人资格,有生产制造能力的国内制造企业均可参加投标。欢迎制造商直接投标，制造商也可以委托一家代理商参加投标。如果是代理商参加投标,代理商也要提供与要求制造商提供的相同的资格证明文件。

1.2 允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，在中国境内能合法销售和提供相应服务的厂商参加投标，不接受联合体投标。

1.3 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2.  定义

2.1“招标人”系指   内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司   。

2.2“招标代理机构”：无。

2.3“投标人”系指向招标单位提交投标文件的投标商。

2.4“货物”系指卖方按合同要求，向招标人提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指合同规定范围内需卖方承担的运输、保险、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

2.6“卖方”系指提供合同货物和服务的投标人。

2.7“买方”系指招标人。

3.  投标委托

3.1 如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》（统一格式）。

4.  投标费用

4.1 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

4.2 无论投标过程的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B    招标文件

- 招标文件

5.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

5.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点要求澄清或认为有必要与用户进行技术交流时，可用书面、传真、电子邮件形式通知招标单位，但通知不得迟于开标日期前3天，否则拒绝答复。

6.2 招标单位将视情况确定技术交流以书面、传真或电子邮件等形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。投标人应在收到该澄清文件后24小时内以书面形式给予确认，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止时间3日前，招标人无论出于何种原因，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补遗书的方式进行修改。

7.2 对招标文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式通知每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。

7.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知每一投标人。

C     投标文件的编制

8.投标文件的语言计量单位

8.1 投标人与招标单位之间的有关投标的来往通知、函件均应使用中文。

8.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

9. 投标文件的组成

9.1投标文件应由商务文件和技术文件两部分组成。

9.2 投标商务文件内容应包括：

（1）投标函（附件一）；

（2）开标一览表（附件二）；

（3）商务条款偏离表（附件三）；

（4）资格证明文件部分包括：

①营业执照（影印件）；

②法定代表人身份证明（格式、原件）；

③法人代表授权书（格式、原件）；

④制造商资格证明（格式、原件）；

⑤产品各种认证证书（影印件）；

⑥制造商通过ISO9000系列质量体系认证证书（复印件）；

⑦代理商作为代理的授权书（原件）；

⑧代理商资格证明（原件）；

⑨信用中国查询记录。

9.3投标技术文件：

投标文件的技术文件要严格按招标文件“第四部分  技术规格及要求”规定制作，应包括以下内容：

设备明细报价单（附件四）；

备品备件清单（附件五）；

设备的主要特性、安装措施和性能保证（附件六）；

投标厂商认为其他需要说明的事宜。

- 投标内容填写说明

10.1 投标文件按统一格式填写，商务文件和技术文件分开编制、装订。

10.2 “开标一览表”为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

11. 投标人技术文件的编制及编目

11.1 投标人技术文件由投标人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致并附于正文之后，与正文页码统一编码装订。

11.2 投标人技术文件还应包含以下内容：

招标文件规定的内容及要求填写的各种表格。

12.投标报价

12.1所有投标均以人民币报价。

12.2投标人必须对设备进行单台报价，同时要按设备明细报价单（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或法人授权代表签署。

12.3以可调整价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标人所报的投标报价在合同执行过程中是不变的，不得以任何理由予以变更。

12.5投标报价要有竞争性，最低报价不能作为中标的保证。

13. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

14. 投标文件的有效期

14.1 自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

14.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、电子邮件的形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

15. 投标文件的签署及规定

15.1 组成投标文件的各项资料（本须知第9条中所规定的）均应遵守本条。

15.2 投标人应填写全称，并在所提供的资格证明文件（影印件、复印件）加盖公章。

15.3 投标文件必须由法人代表或法人授权代表签署。

15.4 投标文件正本一份、副本两份、电子文档一份。正本中除本须知第9.2条中①、⑤用影印件，⑥用复印件外，其余内容均需用原件。副本可以用复印件。如果正本与副本不符，以正本为准。

15.5 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“ 正本 ”字样。

15.6 投标文件正本须经法人代表或法人授权代表签字，否则投标将被拒绝。

15.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.8投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字。

D    投标文件的递交

16. 投标文件的密封及标记

16.1 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

16.1.1投标文件密封袋内装投标文件正、副本共三份（商务、技术应分别装订），电子文档一份须单独封装提交。封口处应有投标人法人代表或法人授权代表的签字及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。

16.1.2为方便开标唱标，“开标一览表”应单独放在密封信封中，封口处也应有投标代表或法人授权代表的签字及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“开标一览表”字样，投标时单独递交。

16.2  如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。

17.  投标截止时间

17.1 投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的开标地点。

17.2 招标人推迟投标截止时间时，应以书面、传真、电子邮件的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3 招标单位对投标文件在投寄过程中的遗失或损坏不负责任。

17.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，将被拒绝接收。

18.  投标文件的修改和撤回

18.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标单位者，招标单位予以接受，但不退还投标文件。

18.2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标单位，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

18.3 撤回投标应以书面、传真、电子邮件的形式通知招标人。如采取电子邮件或传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或法人授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以书面送达招标单位或发送真、电子邮件的时间为准。

18.4 开标后投标人不得撤回投标。

E    开标及评标

19. 开标

19.1 招标单位按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由招标单位主持，招标人代表及有关工作人员参加。

19.2 投标人派代表参加开标仪式。

19.3 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

19.4 招标单位在开标仪式上，将公布投标人名称、投标货物名称、投标价格、做开标记录等，并要求投标人的法人代表或法人授权代表在开标记录上签字确认。

20. 对投标文件的初审

20.1招标单位根据项目特点组建评标委员会，评标委员会负责对投标文件进行初审。

一、投标文件有下列情形之一的，招标单位不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

二、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）无投标的竞争性；

（2）低于成本价竞标；

（3）投标附有招标方不能接受的条件。

20.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价；

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字；

（3）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

20.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

20.4 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

21. 投标的澄清

21.1 评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人须按照评标委员会通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21.2 必要时评标委员会可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人法人代表或法人授权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

21.3 投标人对投标文件的澄清不得改变投标报价及实质内容。

- 评标

22.1评标方法

波长色散X射线荧光光谱仪及辅助设备项目：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）对投标人的投标报价(20分)、交货期限（20分）、设备性能（20分）、技术承诺（10分）、财务状况（10分）、市场信誉（10分）、质保体系及售后服务（10分）等方面评定。

22.2 依据有关法律法规，评标将在评标委员会内部独立进行。

22.3中标条件：

（1）投标文件符合招标文件要求；

（2）综合评审结论最好，得分最高。综合评审得分最高前两名入围者，由领导小组确定最后中标者。

22.4 波长色散X射线荧光光谱仪的评标一览表见表1。

- 评标过程保密

23.1 从开标之日起，到确定中标人为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

表1.波长色散X射线荧光光谱仪评标一览表

| 投标人 | 投标报价(20分) | 交货期限(20分) | 设备性能(20分) | 技术承诺(10分) | 财务状况(10分) | 市场信誉(10分) | 质保售后(10分) | 综合评审(100分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F    确定中标

24. 最终审查

24.1评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并提出书

面评标报告，推荐合格的中标候选人。

24.2最终审查的内容是对中标候选人的货物进行生产条件、技术状况、性能、质量，投标人资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查。

24.3接受最终审查的中标候选人，必须如实回答和受理招标人的询问和考查，并提供所需的有关资料。

24.4 如审查结果第一个中标候选人不符合中标条件，则应考察下一个中标候选人。

- 招标人接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在确定中标之前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权力，并对所采取的行为不说明原因。

26. 中标通知

26.1在投标有效期内，招标单位将以书面形式通知所选定的中标人。通知也可以电子邮件、传真的形式，但需要随以书面确认。

26.2 当中标人按第27条规定与招标人签订供货合同后，招标单位将向其他投标人发出招标结果通知。招标单位对不中标的投标人不作未中标原因的解释。

27. 签订合同

27.1中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按开标后撤回

投标处理。

27.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关补遗书、澄清文件均应作为合同附件。

第二部分   附  件

附件一

投  标  函

致：内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司

你方组织的“波长色散X射线荧光光谱仪及辅助设备购置项目”项目的招标，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“波长色散X射线荧光光谱仪及辅助设备购置项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同, 则贵方将不予退还投标保证金（如果有）。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《技术规范及要求》及《合同条款》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

附件二

开 标 一 览 表

招标项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备总价（含安装费） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 投标总报价(大写) |  |  |  |  |

说 明：

1．此表内容在开标时宣读。

2．此表密封在一单独的信封内，信封上注明“开标一览表”字样，投标时单独递交。

3．投标报价中包含运保费等。

4．投标人所投货物种类应分别填写在开标一览表中。

投标人全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日   期：          年     月     日

#### 附件三

商务条款偏离表

招  标 编 号：

招标项目名称：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法人代表(或法人授权代表)签字：

日   期：          年     月

附件四

#### 设备明细报价单

招标项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1. 本表格只是格式，投标人可以根据需要自行扩展，但不能改变表格中要求填写

的内容。

2. 投标人必须对设备进行单台报价。

3. 投标设备应分项报价，除整机外还应包括随机辅助设备。

4．投标人如果提供的是外购件，请在备注栏内注明生产厂家。

投标人全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：         年     月     日

附件五

备品备件清单

招标项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应招标文件的规定，按本表格式列出随主设备一起供货的最初二年正常运行需要的备品备件。

2、备品备件的报价应与报价单对应栏目一致，如有差错以报价单为准。

3、少报或漏报备品备件，在评标时，则以投标总价为准，并视其已含入总价中。

4、投标人如果提供的备品备件是外购件，请在备注栏内注明生产厂家。

投标人全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日   期：          年    月    日

#### 附件六

#### 设备的主要特性、安装措施和性能保证

投标人全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日   期：          年     月     日

资格证明文件

- 营业执照（影印件）

（二）法人代表人身份证明（格式、原件）

（三）法人代表授权书（格式、原件）

（四）制造商资格证明（格式、原件）

（五）产品各种认证证书（影印件）

（六）制造商通过ISO9000系列质量体系认证证书（复印件）

（七）代理商作为代理的授权书（原件）

（八）代理商的资格证明（原件）

（九）信用中国查询记录

（二）法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月   日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：   职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法人身份证人像面

法人身份证国徽面

投标人：                      （盖单位公章）

年    月    日

（三）法人代表授权书(格式)

内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司：

（投标人全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法 人 代 表  签  字：

投标人全称（公章）：

日               期：           年     月      日

被授权人身份证人像面

被授权人身份证国徽面

附：

授权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮  政 编 码：

传        真：

电        话：

日        期：         年        月        日

（四） 制造商资格证明（格式）

- 名称及其它情况；

（1）制造商名称：

（2）地址：

（3）成立和/或注册日期：

（4）主管部门：

（5）企业性质：

（6）职员人数：

一般工人：

技术人员：

（7）近期资产负债表（到        年     月    日止）

〈1〉固定资产：

原值：

净值：

流动资金：

〈2〉长期负债：

〈3〉短期负债：

〈4〉资金来源：

自有资金：

银行贷款：

〈5〉资金类型：

生产资金：

非生产资金：

- 制造投标货物的设施及其它情况

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址    生产的项目    年生产能力              职工人数

（2）本制造商不生产，而须从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址                  主要零部件名称

3.    制造商生产此投标货物的历史（年数）

4.    近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址                     销售项目

5.    近3年的年营业额：

年份          国内         出口         总额

6.易损件供应商的名称和地址：

7.有关开户银行的名称和地址：

8.其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称：

授权代表签字：

授权代表的职务：

传真、电话：

公章：

日期：

（五）产品各种认证证书

| 序号 | 认证证书和资格情况 | 投标商提供情况 (有/无) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家有关部门规定各种认证证书 |  |
| 2 | 生产许可证 |  |
| 3 | 产品合格证书 |  |
| 4 | 安全认证证书 |  |
| 5 | 全国联保情况 |  |
| 6 | 标准保修服务情况 |  |
| 7 | 检验机构出具的检验报告 |  |

（六）制造商通过ISO9000系列质量体系认证证书（复印件）

（七）代理商作为代理的授权书

致：内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正合法的代理人进行下列有效的活动。

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第   号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此法地办理一切事宜。

我方于    年   月   日签署本文件，（贸易公司名称）于     年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                   制造商名称

签字人职务和部门               签字人职务和部门

签字人姓名                     签字人姓名

签字人签名                     签字人签名

（八）代理商的资格证明

1.  名称及概况：

（1）代理商名称：

（2）总部地址：

电传/传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

（6）主要负责人姓名：

（7）代理商在中国的代表的姓名和地址，如有的话：

2.  近三年的年营业额

年份         国内          出口            总额

3.  近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

（1）出口销售

（名称和地址）                 （销售项目）

（名称和地址）                 （销售项目）

（2）国内销售

（名称和地址）                 （销售项目）

（名称和地址）                 （销售项目）

4.  同意为投标人制造货物的制造商名称、地址（附制造商资格声明）

- 由其它制造商提供和制造的货物部件，如有的话：

制造商名称和地址                   主要零部件名称

6.   最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

7.   有关开户银行的名称和地址：

8.   其它情况 ：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

代  理  商 名 称：

签字人姓名和职务：

签 字 人（签 字）：

签   字  日   期：

传            真：

电            话：

电   子  邮   箱：

第三部分    合同条款

订立合同双方：

购货单位(买方)：

供货单位(卖方)：

为了增强买卖双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经买卖双方充分协商，特定立本合同，以便共同遵守。

- 定义

1.1  本合同下列词语应解释为：

（1）“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，及由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有参考文件。

（2）“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备品备件、工具、手册及有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指合同规定范围内需卖方承担的运输、保险、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

（5）“买方”系指购买货物的招标人。

（6）“卖方”系指提供合同货物和服务的投标人。

（7）“项目现场”系指将要进行货物安装的地点。

（8）“验收”系指买方依据技术规格规定接受所提供货物应依据的程序和条件。

- 原产地

原产地系指货物的开发、生产地、或提供辅助服务的来源地。

- 技术规格和标准

3.1 本合同项下所提供货物的技术规格应与招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合其原产地有关部门最新颁布的相应的正式标准。

- 专利权

4.1 卖方须保障买方在使用该货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

5． 包装要求

5.1 提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这类包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

5.2 每件包装箱内应附有一份详细装箱单和质量证书。

6． 包装标记

6.1 卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项：

（1）收货人；

（2）合同号；

（3）到站；

（4）货物的名称、品目号、箱号；

（5）毛重/净重（公斤）；

（6）尺寸（长×宽×高，以厘米计）；

凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

7． 装运条件

7.1 卖方应在合同规定的交货期前10个日历日以传真或电邮通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，卖方应寄给买方详细交货清单一式三份，包括合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米 ）和每一包装箱的尺寸（ 长×宽×高 ）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

7.2  卖方负责到项目现场的内陆运输。

7.3  有关运输部门出具的货物发运日期应视为是货物的交货期。

7.4  卖方装运的货物不准超过合同规定的数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

7.5  设备运输费用应包含在合同价内。

8.   装运通知

8.1  卖方应在货物装运完后24小时内以传真或电传通知买方合同号货物名称、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。若货物中有易燃品或危险品，卖方也必须将详细情况通知买方。

- 保险

9.1  按合同提供的设备、工器具等，从卖方至合同目的地的运输保险，由卖方负责投保并承担全额保险费。

9.2  卖方承担货物到达目的地交付给用户以前的一切风险。

- 付款

10.1 本合同以人民币付款。

10.2买方按合同规定付款后，卖方应按照双方签定的合同规定交货。交货后卖方应把下列单据提交给买方，：

（1）增值税专用发票；

（2）装箱单；

（3）制造厂家出具的产品合格证书；

（4）验收报告。

10.3  卖方应在到货后在约定的时间内将10.2交付给买方。

10.4  买方将按如下计划安排付款：

（1）合同签订完成后，付款总额的30%；

（2）工厂发货前一个月，付款总额的60%；

（3）验收结束，方法建立后，一个月内付款总额的10%。

11. 售后服务

11.1卖方负责售后服务，应包括以下服务：

（1）负责设备的现场安装和调试；

（2）在质量保证期内，对仪器进行免费维费，并免费提供需要更换的零件；

*（3）负责对买方人员进行技术培训及根据买方需求建立相关技术方法。

11.2 售后服务的费用应含在合同中，不单独支付。

11.3卖方应提交与设备相符的中文(或双方同意的其它语言)技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方,包括但不限于:样本、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后30天内免费另寄。

11.4一套完整的上述资料应包装好随同每批货物发运。

12.  质量保证

12.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求.卖方应保证其设备在正确安装、正常运转和保养条件下，在其使用期内应具有满意的性能。

  - 在质量保证期内，如果发现设备的数量、质量规格与合同不符，买方应尽快以书面形式向卖方提出，卖方应该尽快补齐。

12.3  在质量保证期内，卖方应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

- 检 验

13.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，交货时并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

13.2 如果在质量保证期内，经过质量技术监督部门检验，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据第15条规定向卖方提出索赔。

- 服 务

14.1 在卖方的设备到达现场后，卖方应及时派人到现场与买方代表一起清点设备，办理有关手续。

- 索 赔

15.1 如果卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的质量保证期内和检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）卖方同意买方拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，运输费、检验费、仓储和装卸费以及保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的低劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价。

（3）更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方和厂家分别承担相对应的费用。

15.2 如果买方提出索赔通知后10个日历日内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意延长的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从预付款中扣回索赔金额。

16.延期交货

16.1 卖方应按照合同中买方规定的时间交货和提供服务。

16.2 除卖方因不可抗力外而拖延交货将受到以下制裁：

加收误期赔偿。

17. 延期付款

17.1 买方应按照合同条款前附表中的付款条件，按时付款。

17.2 如买方无正当理由而拖延付款，卖方有权利取消合同，将加收拖延期间银行同期利息。

18.误期赔偿

18.1 除合同第19条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其它补救方法，赔偿费按天迟交设备或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约损失赔偿的最高限额为迟交设备或未提供服务的合同价的10%。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。

19.不可抗力

19.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

19.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电邮或传真通知对方，并于事故发生后14天内将制造厂家出具的证明文件寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20．税 费

20.1 买方应承担根据现行税法向买方课征的与履行本合同有关的一切税费。

20.2 卖方应承担根据现行税法向卖方课征的与履行本合同有关的一切税费。

21．争端的解决

21.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

21.2合同争端的仲裁应由合同签订地仲裁委员会根据仲裁程序和暂行规则进行。

21.3 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

21.4 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

21.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

22．违约终止合同

22.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供部分或全部设备；

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

（3）如果买方认为卖主在本合同的竞争或实施中有不正当行为。

22.2 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果买方未能在合同规定的期限内付款。

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

（3）如果卖方认为买主在本合同的竞争或实施中有不正当行为。

23．转让与分包

23.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

23.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

24．通知

24.1合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电邮、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25．合同生效及其它

25.1本合同经买卖双方法人代表或法人授权代表签字签章后生效。

25.2如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

25.3本合同具有法律效力，受国家法律保护。

25.4本合同一式四份，买方三份，卖方一份。

购货单位  (买方):   内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司     (公章)

代 表 人:                       (盖章)

地    址: 内蒙古自治区赤峰市新城区王府大街北地勘十院

开户银行:     农行赤峰松山红城分理处

帐    号:     05241301040002025

电    话:   13948969933

供货单位(卖方):                                     (公章)

代 表 人:                      (盖章)

地    址:

开户银行:

帐    号:

电    话:

年   月    日

第四部分

技术规范及要求

技术规范及要求

本技术条件适用于本招标文件。

1.1 说明

本规范中条款是投标人在投标书中必须明确表示满足并证明的条款,否则将作为废标对待。

1.2 范围及工作内容

1.2.1 供货范围

投标人供货包括  波长色散X射线荧光光谱仪及辅助设备  设备的制造、工厂试验、包装、运输、安装、调试、试行等，并对招标人人员进行培训，配合招标人进行设计审查、验收和协调工作。

1.2.2 工作内容

*1.2.2.1 供货和服务内容

（1）以下设备的制造、工厂组装、防腐处理、包装、运输、安装调试和交付。

（2）波长色散X射线荧光光谱仪及辅助设备  设备：投标人需提供全套的设备安装条件图。

（3）应提交设备的零配件清单。

（4）备品备件和专用工具的报价表与投标人的投标书一起递交。

（5）在投标人场所举行的会议及其一切会务工作。

（6）投标人在中标后一周内向  内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司   提交设计依据，确认参数，并与其划定界区，以确定供货范围。

*1.2.2.2 招标内容

波长色散X射线荧光光谱仪及辅助设备   设备主要参数及特性

波长色散X射线荧光光谱仪

工作条件：

环境温度： 15℃-30℃；

环境湿度:操作状态25-50%，非操作状态10-90%；

电源：适于三相电压为380V的中国电网条件下长期正常工作。

设备用途:

适用于矿石、水系沉积物、土壤等复杂基体样品中主量及微量元素的定性、半定量和定量分析。

技术参数要求：

测量原理：波长色散X射线荧光光谱分析法。

测样种类：固体粉末。

元素定量分析范围：ppm-100%

X 射线管 ：上照式4KW

2个准直器：高分辨率准直器 、中分辨率准直器

4个滤光片

  5个分光晶体：多层膜人工晶体、PET、LiF200、Ge晶体、LiF220

  2个探测器： 流气探测器、闪烁探测器

*进样系统：不少于 20 位自动进样器，XYZ轴机械手形式为最佳，可实现样品随时添加

和移除，24 小时连续工作； 配预真空系统，提高固体样品元素信号和测试准确度。

辅助设备：

（1）外循环水：制冷功率不小于8KW

（2）电脑带打印机

（3）不间断电源：不小于15KVA，30min

*（4）压片机：不小于60t

（5）全自动熔样机：不少于四个工位，自动倒模

技术服务要求：

对所购的波长色散X射线荧光光谱仪及辅助设备，招标人要求供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。

仪器在调试通过后的质量保证期内（安装调试合格，双方签署验收报告之日起 12个月，或货物到达目的港口后15个月，以先到为准）提供免费保修服务，在保修期内，所有技术服务及配件全部免费；保修期外，用户可用人民币结算。供应商在中国需设有保税库(提供证明)，能更及时地为用户提供备品备件。

供应商在国内必须设有分析仪器教育中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供培训。

供应商应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师，仪器发生故障，3小时内电话响应，48-72小时工作日内到达现场，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。